## Лист1
ЦЕНОВА ОФЕРТА
Обособена позиция 3
ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА
№ | Наименование | Описание | Технически изисквания към продукта | Мярка | Прогнозно количество | Еденична цена с ДДС | Стойност на позиция ята | Производител
1 | Остриета за скалпели | №20; 21, 22, 23 | Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана | бр. | 300
2 | Държач за скалпел |  | Съвместими със остриетата | бр. | 5
| Атравматичен шевен материал, синтетичен резербируем плетен |  | От полиглюколова киселина- намаляване на здравината 50 % до 14-16 ден, пълна резобция на 90 ден, покритие : калциев стеарат , естер на захароза/мастна киселина и поликапролактон
Игла 3/8 кръг обла / HR / 22 мм
3 | 4/0 | 70 см |  | бр. | 24
4 | 3/0 | 70 см |  | бр. | 36
Игла 3/8 кръг обла / HR / 26 мм
5 | 3/0 | 70 см |  | бр. | 24
6 | 2/0 | 70 см |  | бр. | 24
7 | 0 | 70 см |  | бр. | 36
Игла 3/8 кръг обла с усилен връх / HR27s / 27 мм
8 | 1 | 70 см |  | бр. | 24
Игла 3/8 кръг обла / HR / 30 мм
9 | 3/0 | 70 см |  | бр. | 24
10 | 0 | 70 см |  | бр. | 36
11 | 2 | 70 см |  | бр. | 24
Игла 3/8 кръг обла / HR / 37 мм
12 | 3/0 | 70 см |  | бр. | 12
13 | 1 | 70 см |  | бр. | 12
14 | 0 | 90 см |  | бр. | 12
Игла 3/8 кръг обла, усилен връх / HR37s / 37 мм
15 | 0 | 90 см |  | бр. | 12
16 | 1 | 90 см |  | бр. | 12
Игла 3/8 кръг обла, усилен връх / HR43s / 43 мм
17 | 1 | 90 см |  | бр. | 12
Игла 3/8 кръг, режеща / HS / 30 мм
18 | 3/0 | 70 см |  | бр. | 12
19 | 0 | 70 см |  | бр. | 12
Игла 1/2 кръг обла / HR / 48 мм
20 | 0 | 90 см |  | бр. | 24
21 | 1 | 90 см |  | бр. | 24
22 | 2 | 90 см |  | бр. | 24
Игла 1/2 кръг обла / HR / 60 мм
23 | 0 | 90 см |  | бр. | 24
24 | 1 | 90 см |  | бр. | 24
25 | 2 | 90 см |  | бр. | 24
Атравматичен шевен материал, нерезербируем полиамид монофилен
Игла 3/8 кръг режеща / DS / 30 мм
26 | 0 | 45 см |  | бр. | 12
27 | 2/0 | 45 см |  | бр. | 12
28 | 2/0 | 70 см |  | бр. | 48
Игла 1/2 кръг обла / HR / 26 мм
29 | 2/0 | 70 см |  | бр. | 12
Игла 1/2 кръг обла / HR / 30 мм
30 | 2/0 | 100 см |  | бр. | 12
Игла 1/2 кръг обла / HR / 37 мм
31 | 0 | 70 см |  | бр. | 12
Хирургичен шевен материал, синтетичен резербируем - ЛИГАТУРИ
32 | 0 | 6 х 45 см |  | бр. | 24
33 | 3/0 | 3 х 45 см |  | бр. | 12
34 | 0 | 3 х 45 см |  | бр. | 12
35 | 1 | 3 х 45 см |  | бр. | 12
36 | 1 | 5 х 70 см |  | бр. | 12
37 | 2 | 3 х 47 см |  | бр. | 24
38 | 2 | 5 x 70 см |  | бр. | 96
| Хирургичен шевен материал, синтетичен бързо резербируем плетен - ЛИГАТУРИ |  | Синтетичен-полиглюколова киселина с ниско молекулно тегло, Намаляване на здравината 40-40% до 14 ден, 30-60 % до 21 ден и пълна резорбция до 90 ден
39 | 0 | 6 х 45 см |  | бр. | 24
40 | 2 | 2 x 70 см |  | бр. | 48
Хирургични игли от неръждаема стомана
41 | режещи ( 1/2 кръг) |  |  | бр. | 12
42 | обли ( 1/2 кръг) |  |  | бр. | 12
43 | обли ( 3/8 кръг) |  |  | бр. | 12
44 | по фергюсон |  |  | бр. | 12
45 | по mayo |  |  | бр. | 12
46 | чревни ( 1/2 кръг) |  |  | бр. | 12
47 | Полиамидни антибактериални конци | №3/0,2/0 ,0,2,4,6 |  | бр. | 1000
48 | Компрес Микулич 45/45/4 дипли нестерилен |  | Компреси "Микулич"с рентгеново позитивна нишка 60% barium sulfate; марля 17 н./ кв. см ,23 gr/кв. m, 45х45 см.,4 дипли | бр. | 300
49 | Компрес Микулич нетъкан текстил 45/45/2 с рентген нишка |  | Компрес Микулич нетъкан текстил 45/45/2 с рентген нишка | бр. | 300
50 | Хирургични маски |  | Маска лицева, хирургическа с връзки, бактериална филтрация над 95 %, тип I | бр. | 4000
51 | Хирургични шапки |  | Шапка хирургическа тип боне от НТТ полипропилен 14 gr/кв. м. , с ластик, диаметър 51-60 см. | бр. | 1000
52 | Калцуни |  | Калцуни полиетиленови, дебелина 25 микрона, релефни, сини, размер 38 см. | бр. | 2000
53 | Сет за конвенционална хирургическа операция |  | За еднократна употреба | бр. | 10
54 | Операционни престилки - еднократни |  | Еднокротни | бр. | 100
55 | Операционни чаршафи с дупка-еднократни | малък | Примерен размер 90/90 см. | бр. | 20
56 | Операционни чаршафи с дупка-еднократни | голям | Примерен размер 240/150 см. | бр. | 20
57 | Операционни чаршафи без дупка-еднократни | малък | Примерен размер 90/90 см. | бр. | 20
58 | Операционни чаршафи без дупка-еднократни | голям | Примерен размер 240/150 см. | бр. | 20
59 | Протеза - изкуствен анус | 51 мм |  | бр. | 2
60 | Колостомна торбичка-еднокомпонентна |  | Съвместима с протезата | бр. | 2
61 | Платно за херния моноф.полипропилен | 6/11 см |  | бр. | 2
62 | Платно за херния моноф.полипропилен | 15/15 см |  | бр. | 2
63 | Платно за херния моноф.полипропилен | 20/30 см |  | бр. | 2
64 | Ръкавици хирургически стерилни, латекс | №6 1/2; 7; 7 1/2; 8; 8 1/2 | Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test | чифт | 1900
65 | Ръкавици медицински латекс |  | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3578 | бр. | 48000
66 | Ръкавици еднокр. полиетиленови |  | Ръкавици полиетиленови, дамски и мъжки | бр. | 4500
64441