## Лист1
ЦЕНОВА ОФЕРТА
Обособена позиция 6
ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
№ | Наименование | Описание | Технически изисквания към продукта | Мярка | Прогнозно количество | Еденична цена с ДДС | Стойност на позиция ята | Производител
1 | Ехографски гел - 5 кг. |  | Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, прозрачен, 5 кг. | туба | 6
2 | ЕКГ хартия едноканална |  | Хартия ЕКГ 1-канална българска - 60 х 30 | бр. | 30
3 | Термохартия ЕКГ-96 за апарат Cardio 302 - 112x90x300mm |  | Термохартия ЕКГ-96 за апарат Cardio 302 - 112x90x300mm | бр. | 120
4 | Мониторна хартия ЕКГ едноканална за апарат МЕС -2000 Patent Monitor |  |  | бр. | 3
5 | Хартия за КТГ за апарат СА DENCE |  | Хартия за КТГ за апарат САDENCE/EDAN /112х90х150 | бр. | 15
6 | Хартия за ехографски термопринтер 110 х 21 mm |  | Хартия за видеопринтер MITSUBISHI K61S/B - 110 x 20 | бр. | 26
7 | Хартия за дефибрилатор за апарат- SCHILLER - Z блокче 70 х 80 mm |  | Хартия ЕКГ SCHILLER AT-3 - 70 x 110 x 200 | бр. | 5
8 | Електроди за електрокардиографска апаратура |  | Електроди ЕКГ монитори, едноратни | бр. | 550
9 | Пликове за стерилизация | малък | пример -89х255 мм | опак. | 5
10 | Пликове за стерилизация | среден | пример -134х280 мм | опак. | 5
11 | Пликове за стерилизация | голям | пример -190х330 мм | опак. | 5
12 | Рула за стерилизация |  | до 250 мм. ширина | руло | 2
13 | Рула за стерилизация |  | до 110 мм. ширина | руло | 2
14 | Рула за стерилизация | с два индикатора, гладка | 150 мм / 200 мм | руло | 2
15 | Самозалепващи пликове за стерилизация | малък | пример -90х250 мм | бр. | 100
16 | Самозалепващи пликове за стерилизация | среден | пример -120х300 мм | бр. | 100
17 | Самозалепващи пликове за стерилизация | голям | пример -190х330 мм | бр. | 100
18 | Гръдни вакумни електроди |  | Електроди ЕКГ гръдни вакумни - Ø30, сензор от Ag/AgCl, помпичка от мек материал | бр. | 10
1086